## e)Listado Insumos (E)
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO
DEPARTAMENTO DE PROGRAMACIÓN Y CONTROL
Concurso No. | CJF-09/CPS/TRUCM/2013 |  |  |  | Duración: | 70 días naturales
Obra: | TRIBUNAL UNITARIO EN CUERNAVACA, MORELOS |  |  |  | Fecha: | 2013-09-27
[5 empty] | Inicio Obra: | 2013-10-23
[5 empty] | Fin Obra: | 2013-12-31
Lugar: | AV. CUAUHTEMOC No. 158, COL. CHAPULTEPEC, C. P. 62450
LISTADO DE INSUMOS QUE INTERVIENE EN LA INTEGRACION DE LA PROPUESTA
Código | Concepto | Unidad | Fecha | Cantidad | Precio | Importe | % Incidencia
MATERIALES
A1BAR025 | Varilla de acero corrugada 3/8" No. 3, marca Aceros San Luis | t | 2013-09-17 | 0.35615 | 0 | 0 | 0%
A4EAR019 | Clavo de 2" x 1 1/2" sin cabeza, marca De Acero | kg | 2013-09-17 | 0.084 | 0 | 0 | 0%
A4EAR020 | Clavo de acero de 2 1/2",3 1/2",3" y 4" | kg | 2013-09-17 | 25.3324 | 0 | 0 | 0%
A7AML005 | Carrete de soldadura de 50 x 50 z | PZA | 2013-09-17 | 10.0436 | 0 | 0 | 0%
A7JML020 | Pasta para soldar bote de 75g | PZA | 2013-09-17 | 5.5592 | 0 | 0 | 0%
A7JML030 | Sellador siller bote de 250g | PZA | 2013-09-17 | 0.05 | 0 | 0 | 0%
abraomeg100 | ABRAZADERA OMEGA FORJADA DE 100 MM. (4") (262) | PZA | 2013-09-17 | 7.3333 | 0 | 0 | 0%
abraomeg13 | ABRAZADERA OMEGA LAMINADA DE 13 MM. (1/2") (215) | PZA | 2013-09-17 | 236.6664 | 0 | 0 | 0%
abraomeg19 | ABRAZADERA OMEGA LAMINADA DE 19 MM. (3/4") (215) | PZA | 2013-09-17 | 175.9999 | 0 | 0 | 0%
abraomeg25 | ABRAZADERA OMEGA LAMINADA DE 25 MM. (1") (215) | PZA | 2013-09-17 | 24.4 | 0 | 0 | 0%
abraomeg32 | ABRAZADERA OMEGA FORJADA DE 32 MM. (1 1/4") (262) | PZA | 2013-09-17 | 42 | 0 | 0 | 0%
abraomeg38 | ABRAZADERA OMEGA FORJADA DE 38 MM. (1 1/2") (262) | PZA | 2013-09-17 | 17.8333 | 0 | 0 | 0%
abraomeg51 | ABRAZADERA OMEGA FORJADA DE 51 MM. (2") (262) | PZA | 2013-09-17 | 97.6667 | 0 | 0 | 0%
ACACT005 | Cemento portland compuesto 30RB (Blanco) | t | 2013-09-17 | 0.012473 | 0 | 0 | 0%
ACACT055 | Cemento portland compuesto 30R | t | 2013-09-17 | 2.3535 | 0 | 0 | 0%
adhespg1200pensyl | ADHESIVO DE CONTACTO PG-1200/PG-1201 LUNASET MARCA PENNSYLVANIA | PZA | 2013-09-17 | 0.168 | 0 | 0 | 0%
adhintc01 | ADHESIVO MARCA INTERCERAMIC, PARA PISO, BULTO DE 20.00 KG. | BTO | 2013-09-17 | 174.7053 | 0 | 0 | 0%
AIBFE090 | Festegral 20 kg | PZA | 2013-09-17 | 2.8428 | 0 | 0 | 0%
AIGFE052 | Curafest rojo (Fester) | L | 2013-09-17 | 6.1447 | 0 | 0 | 0%
AISLADORES | AISLADORES TIPO BARRIL | PZA | 2013-09-17 | 4 | 0 | 0 | 0%
aisltub19terma | AISLAMIENTO DE POLIURETANO, PARA TUBERÍAS DE 19MM Ø (3/4"Ø) DE SERVICIO DE AGUA FRÍA O DE GAS REFRIGERANTE, MCA. TERMACEL, DE 1/2" DE ESPESOR, AUTOADHERIBLE AL RETIRO DE SELLO CENTRAL, | m | 2013-09-17 | 26.25 | 0 | 0 | 0%
AISPOL6MM | AISLAMIENTO DE POLIURETANO PARA TUBERÍA DE 6MM Ø (1/4"Ø) | ML | 2013-09-17 | 17.325 | 0 | 0 | 0%
alam1/4n2 | ALAMBRON DE 1/4" | TON | 2013-09-17 | 0.19695 | 0 | 0 | 0%
algalvn14 | alambre galvanizado cal 14 | kg | 2013-09-17 | 69.1328 | 0 | 0 | 0%
ancquimxato01 | ANCLAJE QUÍMICO MARCA XATO, TIPO AD-110 | PZA | 2013-09-17 | 11.8621 | 0 | 0 | 0%
APAXX005 | Arena de mina | M3 | 2013-09-17 | 9.1677 | 0 | 0 | 0%
APBXX020 | Grava de 3/4" | M3 | 2013-09-17 | 2.0023 | 0 | 0 | 0%
ARNU15GBHA2 | UNIDAD EVAPORADORA MARCA LG MODELO ARNU15GBHA2, TIPO FAN & COIL, PARA ALTA CAÍDA DE PRESIÓN, PARA OPERAR CON FLUJO DE REFRIGERANTE VARIABLE CON UNA CAPACIDAD DE 15,000 BTU/HR, OPERANDO A 220-1-60 CON R-410A. | PZA | 2013-09-17 | 3 | 0 | 0 | 0%
ARNU18GBHA2 | UNIDAD EVAPORADORA MARCA LG MODEL ARUN18GBHA2, DEL TIPO FAN & COIL, PARA ALTA CAÍDA DE PRESIÓN,PARA OPERAR CON FLUJO DE REFRIGERANTE VARIABLE CON UNA CAPACIDAD DE 18,000 BTU/HR, OPERANDO A 220-1-60, CON R-410A. | PZA | 2013-09-17 | 2 | 0 | 0 | 0%
ARNU24GBHA2 | UNIDAD EVAPORADORA MARCA LG MODEL ARUN24GBHA2, DEL TIPO FAN & COIL, PARA ALTA CAÍDA DE PRESIÓN, PARA OPERAR CON FLUJO DE REFRIGERANTE VARIABLE CON UNA CAPACIDAD DE 24,000 BTU/HR, OPERANDO A 220-1-60, CON R-410a. | PZA | 2013-09-17 | 4 | 0 | 0 | 0%
ARNU24GS5L2 | UNIDAD EVAPORADORA MARCA LG MODELO ARNU24GS5L2, DEL TIPO HI-WALL, PARA OPERAR CON FLUJO DE REFRIGERANTE VARIABLE CON UNA CAPACIDAD DE 24,000 BTU/HR, OPERANDO A 220-1-60 CON R-410a. | PZA | 2013-09-17 | 1 | 0 | 0 | 0%
ÁRNU36GBGA2 | UNIDAD EVAPORADORA MARCA LG MODELO ARNU36GBGA2, DEL TIPO FAN & COIL, PARA ALTA CAÍDA DE PRESIÓN, PARA OPERAR CON FLUJO DE REFRIGERANTE VARIABLE CON UNA CAPACIDAD DE 36,000 BTU/HR, OPERANDO A 220-1-60, CON R-410a. | PZA | 2013-09-17 | 3 | 0 | 0 | 0%
ARUN28GBGA2 | UNIDAD EVAPORADORA MARCA LG MODELO ARUN28GBGA2, DEL TIPO FAN & COIL, PARA ALTA CAÍDA DE PRESIÓN, PARA OPERAR CON FLUJO DE REFRIGERANTE, PARA OPERAR CON FLUJO DE REFRIGERANTE VARIABLE CON UNA CAPACIDAD DE 28,000 BTU/HR, OPERANDO A 220-1-60 CON R-410a. | PZA | 2013-09-17 | 1 | 0 | 0 | 0%
ARUN300BT3E | UNIDAD CONDENSADORA DE 30 HP, MARCA LG MODELO ARUN300BT3E, CON HEAT PUMP,CON LUJO DE REFRIGERANTE VARIABLE R-41a, ESPIRAL OPTIMIZADO, MOTOR DC INVERTER, MECANISMO DE INYECCIÓN DE ACEITE, RODAMIENTO CON RECUBRIMIENTO DE TEFLÓN, OPERANDO A 220-3-60, CON COMPRESOR TIPO SCROLL, CADA MÓDULO DEBE DE TENER UN COMPRESOR CONSTANTE (ARUN140BT3 + ARUN160BT3), CON PROTECCIÓN ANTICORROSIVA DEL TIPO ADSIL | PZA | 2013-09-17 | 1 | 0 | 0 | 0%
ASI-01584 | ASIENTO MOD 01-584, COLOR BLANCO MARCA ANERICAN STANDARD | PZA | 2013-09-17 | 1 | 0 | 0 | 0%
B1EXX015 | Tabique rojo recocido 5.0x11.5x23 | mill | 2013-09-17 | 4.56 | 0 | 0 | 0%
bajopisoquikstep | BAJO PISO FOAM 2.36 MM. ESPESOR | M2 | 2013-09-17 | 39.25 | 0 | 0 | 0%
barpoly3000 | barniz polyform 3000 | LT | 2013-09-17 | 42.1283 | 0 | 0 | 0%
BARRINOX7386-0 | BARRA DE APOYO PARA SANITARIO, CODIGO 7386-0, A BASE DE TUBO DE ACERO INOXIDABLE MARCA SANILOCK | PZA | 2013-09-17 | 1 | 0 | 0 | 0%
BAT12VDC7AH | BATERÍA 12 VDC 7 A. H. | pieza | 2013-09-17 | 1 | 0 | 0 | 0%
BISAI114 | BISAGRA DE ACERO INOXIDABLE CON PERNO DE ACERO INOXIDABLE, DE 114.3MM(4 1/2") MARCA HAGER MOD. AB 801 DE MEDIO EMBUTIR (HALF MORTISE). | PZA | 2013-09-17 | 81 | 0 | 0 | 0%
boqcc01 | BOQUILLA DE ARENA DE INTERCERAMIC CON SELLADOR COLOR CAFE . | kg | 2013-09-17 | 693.07 | 0 | 0 | 0%
BR-ARBLN01621 | BRANCH DE CU, MARCA LG MODELO ARBLN01621, PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD INTERIOR, CON R-410a. | JGO | 2013-09-17 | 3 | 0 | 0 | 0%
BR-ARBLN03321 | BRANCH DE CU, MARCA LG MODELO ARBLN03321, PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD INTERIOR, CON R-410a. | JGO | 2013-09-17 | 5 | 0 | 0 | 0%
BR-ARBLN07121 | BRANCH DE CU, MARCA LG MODELO ARBLN07121, PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD INTERIOR, CON R-410a. | JGO | 2013-09-17 | 5 | 0 | 0 | 0%
BR-ARCNN21 | BRANCH DE CU, MARCA LG MODELO ARCNN21, PARA SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE UNIDAD EXTERIOR CON R-410a. | JGO | 2013-09-17 | 1 | 0 | 0 | 0%
BTOR498500 | taquete de 1/4" x 1 1/2" | PZA | 2013-09-17 | 3814.1338 | 0 | 0 | 0%
CA1SA025js | Angulo de aluminio 1" x 1" x 1/16 cuprum linea panorama trmo. 6.10 mts. | PZA | 2013-09-17 | 0.5628 | 0 | 0 | 0%
CAASA065 | Pija de 1 1/2" del no.8 | PZA | 2013-09-17 | 2623.4672 | 0 | 0 | 0%
CAASA070 | Taquete de fibra de 1" no.8 | PZA | 2013-09-17 | 550.0267 | 0 | 0 | 0%
cabcobthw06 | cable de cobre cal. 6 THW | ML | 2013-09-17 | 5.768 | 0 | 0 | 0%
cabdes0014 | CABLE N° 14 CONDUMEX DESNUDO | ML | 2013-09-17 | 215.25 | 0 | 0 | 0%
cabekc12 | CABLE EKC 12 HILOS MOTEADO, CALIBRE 24, TERMINACIÓN EN PUNTA incluye material y mano de obra | ML | 2013-09-17 | 561.4875 | 0 | 0 | 0%
CABLE 3P | CABLE 3 PARES CALIBRE 18 | ML | 2013-09-17 | 60 | 0 | 0 | 0%
cabsin122000 | cable sin aislamiento cal 12 condumex | ML | 2013-09-17 | 859.02 | 0 | 0 | 0%
cabthw082000 | cable thw cal. 8 vinanel 2000 condumex | ML | 2013-09-17 | 75.19 | 0 | 0 | 0%
cabthw102000 | cable thw vinanel cal 10 condumex | ML | 2013-09-17 | 1349.3 | 0 | 0 | 0%
cadenvictor | cadena victor | m | 2013-09-17 | 202 | 0 | 0 | 0%
CADETH2OPTION | INODORO TANQUE BAJO MARCA AMERICAN STANDARD MODELO OP COMPACT CADET H2OPTION LUJO DE UNA PIEZA (DISCAPACITADOS), COLOR 020 BLANCO, SISTEMA DE DOBLE DESCARGA PARA LIQUIDOS Y SOLIDOS, ASIENTO MOD 01-584, COLOR BLANCO MARCA ANERICAN STANDARD | PZA | 2013-09-17 | 1 | 0 | 0 | 0%
cagalvtu019 | caja cuadrada galvanizada para tubo de 19 mm mca. Famsa | PZA | 2013-09-17 | 73 | 0 | 0 | 0%
CAJACHAL01 | caja chalupa galvanizada | PZA | 2013-09-17 | 172 | 0 | 0 | 0%
CAJAMONT | CAJA PARA MONTAJE DE ESTACIÓN MANUAL DE ACTIVACIÓN | PZA. | 2013-09-17 | 1 | 0 | 0 | 0%
CAJAP-ESTROB | CAJA POSTERIOR PARA SIRENA CON LUZ ESTROBOSCÓPICA P2R | PZA. | 2013-09-17 | 1 | 0 | 0 | 0%
canpul009 | Canto pulido en cristal de 9 mm | ML | 2013-09-17 | 30.8716 | 0 | 0 | 0%
CBBGL565 | Luna de cristal flotado 6mm 1° grupo medida maxima 1.80 x 2.50 | M2 | 2013-09-17 | 0.924 | 0 | 0 | 0%
cesplatonfreg10B | CESPOL DE LATON PARA FREGADERO DE Ø38 MM (1 1/2"), FIG. 11-E, MCA. RUGO, | PZA | 2013-09-17 | 3 | 0 | 0 | 0%
CEYALEAC40SPISA | ERRADURA DE USO MULTIPLE PARA PUERTAS MCA. YALE MOD. AC 40S PISA PIS, ACABADO CROMO MATE. | PZA | 2013-09-17 | 1 | 0 | 0 | 0%
CIAMP035 | Barrote 1 1/2" x 4" x 8' | Pt | 2013-09-17 | 94.4188 | 0 | 0 | 0%
CIAMP055 | Duela 3/4" x 4" x 8' | Pt | 2013-09-17 | 186.1772 | 0 | 0 | 0%
CIAMP065 | Madera de pino 1a | PZA | 2013-09-17 | 261.6363 | 0 | 0 | 0%
CIAMP090 | Polin de 3 1/2"x3 1/2" regular | Pt | 2013-09-17 | 89.6118 | 0 | 0 | 0%
CIAMP100 | Tablon de 1 1/2"x12"x8' | Pt | 2013-09-17 | 89.6118 | 0 | 0 | 0%
CINTAISLAR | CINTA DE AISLAR | Rollo | 2013-09-17 | 1.522 | 0 | 0 | 0%
clavac0038 | clavacote de madera de pino | PZA | 2013-09-17 | 68.46 | 0 | 0 | 0%
CNATM30002 | CAJA DE P.V.C. CHALUPA MARCA FAMSA. | PZA | 2013-09-17 | 4 | 0 | 0 | 0%
codbro45x10mm | CODO DE BRONCE DE 45° DE 10MM Ø (3/8"Ø), | PZA | 2013-09-17 | 15 | 0 | 0 | 0%
codbro90x06mm | CODO DE BRONCE DE 90° DE 6MM Ø (1/4"Ø), | PZA | 2013-09-17 | 35 | 0 | 0 | 0%
codbro90x10mm | CODO DE BRONCE DE 90° DE 10MM Ø (3/8"Ø), MCA. IMPERIAL EASTMAN | PZA | 2013-09-17 | 30 | 0 | 0 | 0%
codbro90x16mm | CODO DE BRONCE DE 90° DE 16MM Ø (5/8"Ø), MCA. IMPERIAL EASTMAN | PZA | 2013-09-17 | 40 | 0 | 0 | 0%
codbro90x19mm | CODO DE BRONCE DE 90° DE 19MM Ø (3/4"Ø), | PZA | 2013-09-17 | 4 | 0 | 0 | 0%
codbro90x22mm | CODO DE BRONCE DE 90° DE 22MM Ø (7/8"Ø), | PZA | 2013-09-17 | 16 | 0 | 0 | 0%
CODOPVC45X4 | CODO DE PVC DE 4" x 45° | PZA | 2013-09-17 | 4 | 0 | 0 | 0%
CODOPVC90X4 | CODO DE PVC SANITARIO DE 4" x 90° | PZA | 2013-09-17 | 4 | 0 | 0 | 0%
collarin12lamgal | COLLARINES DE LAMINA GALV.CAL.24, | PZA | 2013-09-17 | 34 | 0 | 0 | 0%
coneccurv25tipliq | CONECTOR CURVO PARA TUBO CONDUIT FLEXIBLE TIPO LIQUATITE DE 25MM (1") | PZA | 2013-09-17 | 6 | 0 | 0 | 0%
conecrec25tipliq | CONECTOR RECTO PARA TUBO CONDUIT FLEXIBLE TIPO LIQUATITE DE 25MM (1") | PZA | 2013-09-17 | 34 | 0 | 0 | 0%
conecrecsapa32 | CONECTOR RECTO PARA TUBO CONDUIT FLEXIBLE TIPO SAPA DE 32 MM(1 1/4") | PZA | 2013-09-17 | 3 | 0 | 0 | 0%
coneczapaburya8c-l1 | CONECTOR A COMPRESION TIPO ZAPATA TERMINAL DE COBRE ELECTROLITICO ESTAÑADO DE CAÑON CORTO PARA UNA IDENTACION DE UNA PERFORACIÓN, PARA CABLE CALIBRE # 8, No. CAT. YA8C-L1, MARCA BURNDY | PZA | 2013-09-17 | 2 | 0 | 0 | 0%
cont5262bulevi | CONTACTO MONOFASICO DUPLEX CAT. No. 5252-BU COLOR AZUL | PZA | 2013-09-17 | 13 | 0 | 0 | 0%
cont5262elevin | CONTACTO MONOFASICO DUPLEX CAT. No. 5262-E COLOR NEGRO | PZA | 2013-09-17 | 1 | 0 | 0 | 0%
cont5262ilevi | CONTACTO MONOFASICO DUPLEX CAT. No. 5262-I COLOR MARFIL | PZA | 2013-09-17 | 64 | 0 | 0 | 0%
cont6899ilevimarfil | CONTACTO MONOFASICO DUPLEX CAT. No. 6899-I COLOR MARFIL | PZA | 2013-09-17 | 3 | 0 | 0 | 0%
cont7599ilevin | CONTACTO MONOFASICO DUPLEX CAT. No. 7599-I COLOR MARFIL MCA. LEVITON | PZA | 2013-09-17 | 4 | 0 | 0 | 0%
cont8200iglevi | CONTACTO MONOFASICO DUPLEX CAT. No. 8200-IG COLOR NARANJA | PZA | 2013-09-17 | 53 | 0 | 0 | 0%
contrymonitgal25 | Contra y monitor galvanizado de 25 mm de diam., marca Omega | JGO | 2013-09-17 | 20.4 | 0 | 0 | 0%
contrymonitgal51 | Contra y monitor galvanizado de 51 mm de diam., marca Omega | JGO | 2013-09-17 | 12.6667 | 0 | 0 | 0%
copbro10mm | COPLE DE BRONCE DE 10MM Ø (3/8"Ø), MCA. IMPERIAL EASTMAN | PZA | 2013-09-17 | 5 | 0 | 0 | 0%
copbro13mm | COPLE DE BRONCE DE 13MM Ø (1/2"Ø), MCA. | PZA | 2013-09-17 | 2 | 0 | 0 | 0%
copbro16mm | COPLE DE BRONCE DE 16MM Ø (5/8"Ø), MCA. IMPERIAL EASTMAN | PZA | 2013-09-17 | 4 | 0 | 0 | 0%
copbro19mm | COPLE DE BRONCE DE 19MM Ø (3/4"Ø), MCA. | PZA | 2013-09-17 | 1 | 0 | 0 | 0%
copbro22mm | COPLE DE BRONCE DE 22MM Ø (7/8"Ø), MCA. | PZA | 2013-09-17 | 2 | 0 | 0 | 0%
coplebro28 | cople de bronce de 28 mm | PZA | 2013-09-17 | 2 | 0 | 0 | 0%
CSCPH025 | Bisagra per/suel. 130 ctr l | PZA | 2013-09-17 | 14.4 | 0 | 0 | 0%
cubrepijas | CUBRE PIJAS | JGO | 2013-09-17 | 2 | 0 | 0 | 0%
D1BSF005 | Resikon 1125 lata 4 lt. | PZA | 2013-09-17 | 6.21 | 0 | 0 | 0%
D1CSF015 | Pegamento para madera unirapid profesional. | LT | 2013-09-17 | 28.232 | 0 | 0 | 0%
D2AIU045 | Cinta teflon de 1"x13.2mts. | m | 2013-09-17 | 6.05 | 0 | 0 | 0%
DPDYP010 | Canal de amarre ypsa 635 cal 26 | ML | 2013-09-17 | 975.1884 | 0 | 0 | 0%
DPMYP005 | Esquinero metalico cal. 26 YPSA 2.60 cm | m | 2013-09-17 | 198.313 | 0 | 0 | 0%
DPMYP015 | Reborde metalico cal. 26 YPSA tipo "J" 3.05 m long. | PZA | 2013-09-17 | 153.5355 | 0 | 0 | 0%
DPMYP020 | Reborde metalico cal. 26 YPSA tipo "L" 3.05 m long. | PZA | 2013-09-17 | 46.5413 | 0 | 0 | 0%
DPMYP025 | Tornillo 1" tblarroca/metal cal.26 | cj/100 | 2013-09-17 | 40.0651 | 0 | 0 | 0%
DPUYP010 | Poste metalico ypsa 635 cal 26 | m | 2013-09-17 | 2234.59 | 0 | 0 | 0%
DPVYP005 | Compuesto p/juntas redimix 25 kg | cj/25 | 2013-09-17 | 65.33 | 0 | 0 | 0%
DPVYP020 | Perfacinta refuerzo para juntas rollo de 75 ml. | rl/75 | 2013-09-17 | 21.0564 | 0 | 0 | 0%
DPZYP095 | Panel de yeso de 12.7 mm (1/2"), marca Tablaroca Sheetrock normal, en hoja de 122 x 244 cm. | Hoja | 2013-09-17 | 183.59 | 0 | 0 | 0%
DUCT FLEX 10 | DUCTO FLEXIBLE DE 102" | m | 2013-09-17 | 22 | 0 | 0 | 0%
DUCT FLEX 6 | DUCTO FLEXIBLE DE 6" (150 MM) | m | 2013-09-17 | 4.4 | 0 | 0 | 0%
DUCT FLEX8 | DUCTO FLEXIBLE DE 8" | m | 2013-09-17 | 4.4 | 0 | 0 | 0%
E1BIU050 | Cable thw antillama cal. 12 105 oc | ML | 2013-09-17 | 937.3 | 0 | 0 | 0%
E1BIU070 | Cable thw antillama cal. 2 105 oc | ML | 2013-09-17 | 82.4 | 0 | 0 | 0%
E1BIU110 | Cable thw antillama cal. 4 105 oc | ML | 2013-09-17 | 170.1 | 0 | 0 | 0%
E1DIU010 | Cable de cobre desnudo cal # 10 | ML | 2013-09-17 | 82.95 | 0 | 0 | 0%
E1DIU015 | Cable de cobre desnudo cal # 8 | ML | 2013-09-17 | 90.64 | 0 | 0 | 0%
E1JIU030 | Cable de cobre no.6 desnudo mca. Cundumex | m | 2013-09-17 | 5.88 | 0 | 0 | 0%
E3BPG045 | Tubo conduit pvc 75mm tipo pesado c/cople mca. Duralon | m | 2013-09-17 | 2.31 | 0 | 0 | 0%
E3JPG045 | Conector 75mm conduit tipo pesado omega | PZA | 2013-09-17 | 0.73333 | 0 | 0 | 0%
E4FCE005 | Cople conduit galv.p delg. 1 1/2" (38mm), marca Omega | PZA | 2013-09-17 | 7.3333 | 0 | 0 | 0%
E4FCE010 | Cople galvanizado 1 1/4" p. delg., marca Omega | PZA | 2013-09-17 | 14.6667 | 0 | 0 | 0%
E4FCE015 | Cople galvanizado 1" p. delg, marca Omega | PZA | 2013-09-17 | 2.6667 | 0 | 0 | 0%
E4FCE030 | Cople galvanizado 2" p. delg, marca Grupo Catusa | PZA | 2013-09-17 | 10 | 0 | 0 | 0%
E4FCE040 | Cople galvanizado 3/4" p. delg, marca Omega | PZA | 2013-09-17 | 27 | 0 | 0 | 0%
E4HCE010 | Codo galvanizado 3/4" p. delg., marca Omega | PZA | 2013-09-17 | 36.769 | 0 | 0 | 0%
E4HCE015 | Codo galvanizado 1" p. delg., marca Omega | PZA | 2013-09-17 | 0.664 | 0 | 0 | 0%
E4HCE01501 | Codo galvanizado 1" p. gr., marca Omega | PZA | 2013-09-17 | 5.0796 | 0 | 0 | 0%
E4HCE020 | Codo galvanizado 1 1/4" p. delg., marca Omega | PZA | 2013-09-17 | 3.652 | 0 | 0 | 0%
E4HCE025 | Codo galvanizado 1 1/2" p. delg., marca Omega | PZA | 2013-09-17 | 1.826 | 0 | 0 | 0%
E4HCE030 | Codo galvanizado 2" p. delg., marca Grupo Catusa | PZA | 2013-09-17 | 10 | 0 | 0 | 0%
E5ACE015 | Tubo conduit galv. 1" p.gr., c/cople marca Omega | m | 2013-09-17 | 64.26 | 0 | 0 | 0%
E5ACE025 | Tubo conduit galv. 2" p.gr. c/cople, marca Grupo Catusa | m | 2013-09-17 | 39.9 | 0 | 0 | 0%
E5ACE035 | Tubo conduit galv. 3/4" p.dlg. | ML | 2013-09-17 | 465.15 | 0 | 0 | 0%
E5BCE015 | Tubo conduit galv. 1 1/4" p.dlg. | ML | 2013-09-17 | 46.2 | 0 | 0 | 0%
E5BCE020 | Tubo conduit galv. 1" p.dlg. | ML | 2013-09-17 | 8.4 | 0 | 0 | 0%
E5BCE025 | Tubo conduit galv. 1/2" p.dlg. | ML | 2013-09-17 | 712.95 | 0 | 0 | 0%
E5DCE035 | Codo conduit galv. 1/2" p.gr., marca Omega | PZA | 2013-09-17 | 56.357 | 0 | 0 | 0%
E5OCE055 | Tubo conduit flexible tipo liquatite de 25 mm (1") diam., marca Tubos Mexicanos Flexibles | m | 2013-09-17 | 13.65 | 0 | 0 | 0%
E5OCE32501 | Apagador sencillo cat. 5001-n linea magic mca biticiño | PZA | 2013-09-17 | 51 | 0 | 0 | 0%
E6ASQ040 | Ducto sqd cuad emb 10x10x152.4cm ld-45 mca. Square D´ | PZA | 2013-09-17 | 38 | 0 | 0 | 0%
E6ASQ050 | Codo para ducto embisagrado de 90ø de 4"x4" ld490l mca. Square D´ | PZA | 2013-09-17 | 6 | 0 | 0 | 0%
E6ASQ055 | Codo ducto cuadrado 90° 6"x6" ld690l mca. Square d´ | PZA | 2013-09-17 | 4 | 0 | 0 | 0%
E6ASQ085 | Adaptador para ducto metalico de 6"x6" ld66a mca. Square d´ | PZA | 2013-09-17 | 1 | 0 | 0 | 0%
E6ASQ090 | Placa cierre ducto metalico 4"x4" ld4cp mca. Square D´ | PZA | 2013-09-17 | 2 | 0 | 0 | 0%
E9KCE055 | Caja cuadrada galv. de 75 * 75 mm para tubo de 13 mm mca. Famsa | PZA | 2013-09-17 | 117 | 0 | 0 | 0%
E9KCE370 | Conector conduit sin rosca galvanizado pared delgada 51mm (2") diam. | PZA | 2013-09-17 | 10 | 0 | 0 | 0%
E9KCE46075 | Codo conduit pvc tipo pesado de 90' x 75 mm (3") diam. | PZA | 2013-09-17 | 0.1826 | 0 | 0 | 0%
E9KCE47001 | Tapa cuadrada galv. de 75 x 75 mm para caja 13 mm. mca. Famsa | PZA | 2013-09-17 | 117 | 0 | 0 | 0%
E9LCE265 | Caja condulet rectangular sin tapa cat. fsct-3 de 25 mm diam. domex | PZA | 2013-09-17 | 15 | 0 | 0 | 0%
E9LCE280 | Caja condulet rectangular sin tapa cat. fsl-3 de 25 mm diam. domex | PZA | 2013-09-17 | 5 | 0 | 0 | 0%
E9LCE555 | Caja condulet serie oval. cat. l-27 de 19 mm. mca. domex | PZA | 2013-09-17 | 8 | 0 | 0 | 0%
E9LCE560 | Caja condulet serie oval. cat. l-37 de 25 mm. mca. domex | PZA | 2013-09-17 | 8 | 0 | 0 | 0%
E9LCE565 | Caja condulet serie oval. cat. l-47 de 32 mm. mca. domex | PZA | 2013-09-17 | 8 | 0 | 0 | 0%
E9LCE575 | Caja condulet serie oval. cat. l-67 de 50 mm. mca. domex | PZA | 2013-09-17 | 8 | 0 | 0 | 0%
ECAQT250 | Placa-chasis de resina c/marfil cat. 503/11r, marca Bticino | PZA | 2013-09-17 | 51 | 0 | 0 | 0%
EDQIU180 | Mensula de fierro galv. BS | PZA | 2013-09-17 | 3 | 0 | 0 | 0%
EGBSQ065 | Int.term. 40 a 2 p 120/240 c/tor. qob240 mca. Square d´ | PZA | 2013-09-17 | 1 | 0 | 0 | 0%
EGBSQ105 | Int.term. 20 a 1 p 120/240 c/tor. qob120 mca. Square d´ | PZA | 2013-09-17 | 24 | 0 | 0 | 0%
EGBSQ150 | Int.term. 30 a 2 p 120/240 c/tor. qob230 mca. Square d´ | PZA | 2013-09-17 | 2 | 0 | 0 | 0%
EGLSQ135 | Int.term.sqd 3 p 70a 240v qob370 | PZA | 2013-09-17 | 3 | 0 | 0 | 0%
EGLSQ150 | Int.term.sqd 3 p 100a 240v qob3100 mca. Square d´ | PZA | 2013-09-17 | 1 | 0 | 0 | 0%
EGOSQ005 | Tablero alum. y dist. c/zapat princ.240 vca 1f 3h cat.nqod12-3l11 squar | PZA | 2013-09-17 | 1 | 0 | 0 | 0%
EGOSQ085 | Tablero alumb. y dist. c/interr. princ. kal36225 240 vca 1f 3h cat. nqod30-3ab22 mca. Square d´ | PZA | 2013-09-17 | 1 | 0 | 0 | 0%
EGOSQ115 | Tablero alumb. y dist. c/interr. princ. qob 240 vca 3f 4h cat. nqod12-4ab12 mca. Square d´ | PZA | 2013-09-17 | 1 | 0 | 0 | 0%
EGOSQ120 | Tablero alumb. y dist. c/interr. princ. qob 240 vca 3f 4h cat. nqod24-4ab12 mca. Square d´ | PZA | 2013-09-17 | 1 | 0 | 0 | 0%
empamo01 | EMPAQUE COMO AMORTIGUADOR | PZA | 2013-09-17 | 47.772 | 0 | 0 | 0%
ESPEJORECTAN65X85HEL | ESPEJO RECTANGULAR MOD. ES-052 DE 65 X 85 CM. MARCA HELVEX | PZA | 2013-09-17 | 1 | 0 | 0 | 0%
ESTMANUAL | ESTACIÓN MANUAL CON LLAVE | PZA. | 2013-09-17 | 1 | 0 | 0 | 0%
ESTROB15-75 | SIRENA CON LUZ ESTROBOSCÓPICA 15 75 12V. 24V. PARED. | PZA. | 2013-09-17 | 1 | 0 | 0 | 0%
fplusgpoloc | FALSO PLAFON MARCA USG DE 0.61 X 1.22 MTS X 1.30 CM DE ESPESOR MOD. POLAR, ORILLA TIPO OC | M2 | 2013-09-17 | 366.45 | 0 | 0 | 0%
FTEPOD6AMP | FUENTE DE PODER CORRIENTE REGULADA 6 AMP. | PZA. | 2013-09-17 | 1 | 0 | 0 | 0%
fusRDRK1020 | cartucho fusible tipo R DRK 1020 mca. square d´ | PZA | 2013-09-17 | 6 | 0 | 0 | 0%
fusRDRK30 | cartucho fusible tipo R DRK 30 mca. square d´ | PZA | 2013-09-17 | 32 | 0 | 0 | 0%
gabintfa100f | Gabinete para Interruptor Industrial, No. CAT FA100F de empotrar NEMA 1, 3 polos mca. Square d´ | PZA | 2013-09-17 | 1 | 0 | 0 | 0%
H7BPL005 | Diesel | L | 2013-09-17 | 75.1905 | 0 | 0 | 0%
H7CPL010 | Gasolina magna sin | LT | 2013-09-17 | 40.9008 | 0 | 0 | 0%
HCHH015000 | Dobladora universal de 8´ para lamina calibre del No.18 al 22 marca Meprisusa cat. DMU-8 | HR | 2013-09-17 | 15.8232 | 0 | 0 | 0%
HFAML005 | Lija de agua fandeli 100 | Hoj | 2013-09-17 | 42.8226 | 0 | 0 | 0%
HFBML005 | Lija para madera "0" | Hoja | 2013-09-17 | 134.4335 | 0 | 0 | 0%
HFDML020 | Lija esmeril 25mm | m | 2013-09-17 | 67.3132 | 0 | 0 | 0%
hilocañamo | hilo cañamo carrete | PZA | 2013-09-17 | 1.3 | 0 | 0 | 0%
indliquid3/8 | INDICADOR DE LIQUIDO, MOD. ILH-38 DE 3/8"Ø MCA. HERMETIK, CONEXIÓN FLARE, | PZA | 2013-09-17 | 2 | 0 | 0 | 0%
INSERTOSTA-345HEL | INSERTOS MOD. TA-345 CILINDRICOS; ACABADO CROMO, DE LA LINEA NUEVA | JGO | 2013-09-17 | 2 | 0 | 0 | 0%
interfal22040 | Int. Term. de 2x40a. cat. No. FAL22040, mca. Square d´ | PZA | 2013-09-17 | 1 | 0 | 0 | 0%
interkal36225 | Int. Term. de 3x225a. cat. No. KAL36225, mca. Square d´ | PZA | 2013-09-17 | 1 | 0 | 0 | 0%
INTSEG323NRB | interruptor seguridad cat. D323 NRB mca. square´d | PZA | 2013-09-17 | 2 | 0 | 0 | 0%
intsegD221 | interruptor de seguridad cat. D221NRB mc | PZA | 2013-09-17 | 16 | 0 | 0 | 0%
jallock01 | jaladera marca lock | PZA | 2013-09-17 | 7.2 | 0 | 0 | 0%
kitierrpk2gta | KIT DE TIERRA PK0GTA-2 MCA. SQ´D | PZA | 2013-09-17 | 2 | 0 | 0 | 0%
kitierrpk3gta | KIT DE TIERRA PK3GTA MCA. SQ´D | PZA | 2013-09-17 | 16 | 0 | 0 | 0%
LAMGALV18P7790 | LÁMINA GALVANIZADA CAL 18 ESMALTADA Y PERFIL 7790 (G-55) | kg | 2013-09-17 | 18.2368 | 0 | 0 | 0%
lanmin1.5thfv | LANA MINERAL A BASE DE COLCHONETA DE DENSIDAD 40 KG/M3, MARCA THERMAFIBER SAFB DE 1.5" DE ESPESOR | M2 | 2013-09-17 | 33.8046 | 0 | 0 | 0%
lava/pedesfiestmarfi | LAVABO CON PEDESTAL MODELO FIESTA PARA LLAVES A 10.2 CMS (4") COLOR MARFIL, MCA. AMERICAN STANDARD | PZA | 2013-09-17 | 2 | 0 | 0 | 0%
LBATF380 | Conector cespol 50x32 mm (2" X 1 1/4"), de hule | PZA | 2013-09-17 | 3 | 0 | 0 | 0%
llamon4"mant | MEZCLADORA MONOMANDO MANTISS 4" DESAGÜE AUTOMATICO E-92 PARA OVALIN MARCA HELVEX, | PZA | 2013-09-17 | 1 | 0 | 0 | 0%
llectv105hx | LLAVE ECONOMIZADORA CON SEGURO ANTIRROBO MODELO TV-105, MARCA HELVEX. | PZA. | 2013-09-17 | 1 | 0 | 0 | 0%
lonahulada10 | LONA AHULADA DEL N° 10 CON ANCHO DE 8" (0.20 MTS.), PARA JUNTA FLEXIBLE EN DUCTOS Y/O EQUIPOS, | m | 2013-09-17 | 13 | 0 | 0 | 0%
losint20x30lag | LAMBRIN DE AZULEJO DE CERAMICA DE 20 X 30 CM LINEA IBERIA COLOR LAGOS, MARCA INTERCERAMIC | M2 | 2013-09-17 | 6.7935 | 0 | 0 | 0%
losint315x315iblag | LOSETA CERAMICA DE 31.5 X 31.5 CM, MODELO IBERIA, COLOR LAGOS, MARCA INTERCERAMIC | M2 | 2013-09-17 | 4.2539 | 0 | 0 | 0%
losintvengraf33x33 | LOSETA CERAMICA DE 33 X 33 CM, MOD. VENATO, COLOR GRAFITO, MARCA INTERCERAMIC DE PRIMERA | M2 | 2013-09-17 | 9.387 | 0 | 0 | 0%
LSATF025 | Codo pvc sanitario 90° 50mm (2") cementar mca. Duralon | PZA | 2013-09-17 | 6 | 0 | 0 | 0%
LSATF025a | Codo pvc sanitario 45° 50mm (2") cementar mca. Duralon | PZA | 2013-09-17 | 5 | 0 | 0 | 0%
LSATF030 | Codo pvc sanitario 90° 100 mm (4") cementar mca. Duralon | PZA | 2013-09-17 | 4 | 0 | 0 | 0%
LSATF030a | Codo pvc sanitario 45° 100 mm (4") cementar mca. Duralon | PZA | 2013-09-17 | 4 | 0 | 0 | 0%
LSATF031 | Codo pvc sanitario 90° 100 mm con una salida dercha de 50 mm. cementar mca. Duralon | PZA | 2013-09-17 | 2 | 0 | 0 | 0%
LSATF035 | Yee pvc sanit. sencilla 50x50 mm (2") marca Duralon para cementar | PZA | 2013-09-17 | 1 | 0 | 0 | 0%
lumimallaenvol | LUMINARIO FLUORESCENTE TIPO SOBREPONER, SERIE F, TIPO ENVOLVENTE CON MALLA, DIMENSIONES GENERALES 122 X 30 CMS, EQUIPADA CON 2LF DE 32 w, 4,100 °K Y BALASTRO ELECTRONICO DE 2X32 w, AFP, 127 V, MARCA SOLA BASIC, DIFUSOR DE ACRILICO 100% PURO TIPO K-23 DE 0.125" DE ESPESOR, FABRICADO EN LAMINA DE ACERO ESMALTADO AL HORNO COLOR BLANCO, MARCA NEW LIGHT. | PZA | 2013-09-17 | 41 | 0 | 0 | 0%
luminfluoled2x13 | LUMINARIO FLUORESCENTE TIPO HORIZONTAL DE EMPOTRAR EN PLAFON, CAT. LED-13X2, DIMENSIONES GENERALES 20.5 CMS DE DIAMETRO EXTERIOR INCLUYENDO EL MARCO, EQUIPADA CON 2LF DE 13 w, 4,100 °K Y BALASTRO ELECTRONICO DE 2 X 13 w, AFP, 127 V, MARCA SOLA BASIC, FABRICADO EN LAMINA DE ALUMINIO ESMALTADO AL HORNO COLOR BLANCO, MARCA LJ ILUMINACIÓN, NEW LIGHT LUMINARIA NL CAT. NLECC-213CO-UNIE-RE. MODELO CETUS DE EMPOTRAR, DIM. GRALES. 16.5 $ 347.00 CMS. DIAM. EXT. 12 CMS. DIAM. INT. X 17 CMS. DE PERALTE, REFLECTOR FABRICADO EN LAMINA DE ALUMINIO, EN POLVO POLIESTER BLANCO, CON REFLECTANCIA DEL 94%: CON 2 LF 13W PLC, 4100°K, 2 BASES 4P, 1 BALASTRO ELECTRONICO 2x13W, MULTIVOLTAJE, AFP, E.R. LUMICON, SU FIJACION ES CON ESCUADRAS MOVIBLES. 02/03/2011 | PZA | 2013-09-17 | 10 | 0 | 0 | 0%
lumnewlig3x32sef | LUMINARIO FLUORESCENTE DE EMPOTRAR DE 3 X 32 W, DE 122 X 60 CMS.,CON TUBO T-8, BALASTRO ELECTRONICO, MARCA MOTOROLA DE 3 X 32 W. 127 V., 60 HZ. , SERIE F, CON DIFUSOR DE ACRILICO, MCA.NEW LIGHT. | PZA | 2013-09-17 | 50 | 0 | 0 | 0%
M2FHX010 | Jabonera sencilla clasica 108 helvex | PZA | 2013-09-17 | 1 | 0 | 0 | 0%
M2HHX010 | Portapapel semiempotrar 117 helvex | PZA | 2013-09-17 | 1 | 0 | 0 | 0%
M2QHX270 | Monomando fregadero e-34 cromo helvex | PZA | 2013-09-17 | 3 | 0 | 0 | 0%
MAACC005 | Triplay caobilla 6.2mm 1.22x2.44 | PZA | 2013-09-17 | 110.3895 | 0 | 0 | 0%
MAAIREA00475 | SELLADOR CI-MASTICK | LTO | 2013-09-17 | 1.3 | 0 | 0 | 0%
MACAN0000014 | BARRA DE EMPUJE | PZA | 2013-09-17 | 1.44 | 0 | 0 | 0%
MACAN120 | TENSORES P/PTA | JGO | 2013-09-17 | 1.44 | 0 | 0 | 0%
MACEM001 | Cemento para PVC lata de 1.00 lts | L | 2013-09-17 | 0.22 | 0 | 0 | 0%
MACMF085 | Barrote 1 1/2"x3 1/2"x8 1/4' | Pt | 2013-09-17 | 71.6894 | 0 | 0 | 0%
maderpino1ra1"esp | Madera de pino de 1" x 12" x 8'1/4" de 1ra. | PZA | 2013-09-17 | 53.442 | 0 | 0 | 0%
MAELE0000015 | CAJA PVC P/CONT P/C TMK MCA THORSMAN | PZA | 2013-09-17 | 22 | 0 | 0 | 0%
MAHID0000407 | PEGAMENTO PARA PVC | LTO | 2013-09-17 | 0.127 | 0 | 0 | 0%
MAHID0000598 | TUBO DE PVC HIDRAULICO DE 25 mm 1"DIAM | ML | 2013-09-17 | 84 | 0 | 0 | 0%
MASEG015 | Segueta diente grueso | PZA | 2013-09-17 | 56.4512 | 0 | 0 | 0%
MASOP0000116 | ANCLA HILTI | PZA | 2013-09-17 | 140 | 0 | 0 | 0%
MASOP0000117 | CARGA MORADA | PZA | 2013-09-17 | 140 | 0 | 0 | 0%
MASOP0000128 | TAQUETE EXPANSIVO DE 1/4" | PZA | 2013-09-17 | 102.24 | 0 | 0 | 0%
MBAT2-01 | ASIENTO CON TAPA MODELO AT-1-M COLOR MARFIL MARCA HELVEX | PZA | 2013-09-17 | 1 | 0 | 0 | 0%
MBBOLMEN01 | INODORO TANQUE BAJO BOLMEN 2 MARCA HELVE | PZA | 2013-09-17 | 1 | 0 | 0 | 0%
MGANC005 | Manguera flexico acero inox. 1/2x1/2" para lavabo catalogo FCI | PZA | 2013-09-17 | 5 | 0 | 0 | 0%
MGANC005WC | Manguera flexico acero inox. 1/2x7/8"X35 para WC | PZA | 2013-09-17 | 2 | 0 | 0 | 0%
MRES0037 | Resistol 1128 cubeta de 19 lts. | Cub | 2013-09-17 | 2.3532 | 0 | 0 | 0%
MSOL0070 | Soldadura e-6018 de 1/8" a 1/4"(3 a 6mm) | kg | 2013-09-17 | 10.9949 | 0 | 0 | 0%
MT0641010 | Abazadera omega laminada fig. 215 de 10 mm (3/8") Mca. Xato | PZA | 2013-09-17 | 43.3333 | 0 | 0 | 0%
MT0641012 | Abazadera omega laminada fig. 215 de 13 mm (1/2") Mca. Xato | PZA | 2013-09-17 | 12 | 0 | 0 | 0%
MT0641016 | Abazadera omega laminada fig. 215 de 16 mm (5/8") Mca. Xato | PZA | 2013-09-17 | 36 | 0 | 0 | 0%
MT24566945 | Cable UTP, categoría 6, en un ancho de banda de al menos 100 Mhz., Marca BELDEN IBDN No. CAT. 24566945 | ML | 2013-09-17 | 756 | 0 | 0 | 0%
MTAA0100 | Varilla roscada 3/8" diam. | ML | 2013-09-17 | 91.52 | 0 | 0 | 0%
MTAA0101 | Taquete expansión 3/8"x4" xato rosca ext | PZA | 2013-09-17 | 52 | 0 | 0 | 0%
MTAA0103 | Rondana plana galv. Xato 3/8" | PZA | 2013-09-17 | 102 | 0 | 0 | 0%
MTAAAC0002 | Pegamento 960 gr. PVC baja presión | Gr | 2013-09-17 | 61.958 | 0 | 0 | 0%
MTAAAC0003 | Adaptador rosca macho PVC hidráulico 25m | PZA | 2013-09-17 | 28 | 0 | 0 | 0%
MTAAAC0010 | Aislamiento de fibra de vidrio RF-3100 de 1" de espesor mca. VITROFIBRAS con barrera de vapor con foil de aluminio reforzado | M2 | 2013-09-17 | 122.57 | 0 | 0 | 0%
MTAAAC0011 | Adhesivo p/fibra vid. GF Mod. CM-270 | Lto. | 2013-09-17 | 23.8 | 0 | 0 | 0%
MTAAAC0012 | Sellador CI-MASTICK | Lto. | 2013-09-17 | 29.75 | 0 | 0 | 0%
MTAAAC0014 | Aislamiento de poliretano p/tub 3/8" 9.5 | ML | 2013-09-17 | 108.15 | 0 | 0 | 0%
MTAAAC0015 | Aislamiento de poliretano p/tub 5/8" 16m | ML | 2013-09-17 | 113.4 | 0 | 0 | 0%
MTAAAC0015A | Aislamiento de poliretano p/tub 7/8" 22m | ML | 2013-09-17 | 16.8 | 0 | 0 | 0%
MTAAAC0015B | Aislamiento de poliretano p/tub 1 1/8" 2 | ML | 2013-09-17 | 30.45 | 0 | 0 | 0%
MTAAAC0015C | Aislamiento de poliretano p/tub 1 3/8" 3 | ML | 2013-09-17 | 99.75 | 0 | 0 | 0%
MTAAAC0017 | cincho de plastico de 30 cm. | PZA | 2013-09-17 | 68 | 0 | 0 | 0%
MTAAAC0018 | CINTA ADHESIVA PLATEADA (SHULL TAPE), | PZA | 2013-09-17 | 13.2 | 0 | 0 | 0%
MTAAAC0021 | Tubo flexible 12"Ø c/aislamiento de 1"es | PZA | 2013-09-17 | 2.4 | 0 | 0 | 0%
MTAAAC0025 | Tubo flexible 14"Ø c/aislamiento de 1"es | PZA | 2013-09-17 | 29.4 | 0 | 0 | 0%
MTAAAC0116 | Aislamiento de poliretano p/tub 1/2"13m | ML | 2013-09-17 | 37.275 | 0 | 0 | 0%
MTAACV00041 | Control de volumen tipo mariposa de 6" | PZA | 2013-09-17 | 2 | 0 | 0 | 0%
MTAADF00012 | Difusor inyec. aire 24"x24" 4v cuello 12 | PZA | 2013-09-17 | 20 | 0 | 0 | 0%
MTAADF0002 | Difusor de inyección de aire de 4 vías con cuello de 10" Ø, Mca. INNES, tipo perforado, de aluminio modulo de 24" X 24". | PZA | 2013-09-17 | 10 | 0 | 0 | 0%
MTAADF0010 | Difusor de inyección de aire de 4 vías con cuello de 8" Ø, Mca. INNES, tipo perforado, de aluminio modulo de 24" X 24". | PZA | 2013-09-17 | 13 | 0 | 0 | 0%
MTAADF001011 | Difusor inyec. aire 24"x24" 4v cuello 6 | PZA | 2013-09-17 | 2 | 0 | 0 | 0%
MTAAEQ220.080 | UNIDAD CONDENSADORA, MOD. TWR024C100A (HEAT-PUMP), DE 24,000 BTU/H (2.0 T.R.), A 220V/1F/60HZ | PZA | 2013-09-17 | 1 | 0 | 0 | 0%
MTAAFD002 | Filtro deshidratador TD-053 10mm 3/8"1.5 | PZA | 2013-09-17 | 2 | 0 | 0 | 0%
MTAAGT0001 | Guarda para termostato TG511A1000 Honeyw | PZA | 2013-09-17 | 14 | 0 | 0 | 0%
MTAF642050 | Abrazadera omega forjada fig. 262 de 51 mm (2") Mca. Xato | PZA | 2013-09-17 | 11.3333 | 0 | 0 | 0%
MTAG001 | Agua | M3 | 2013-09-17 | 24.7123 | 0 | 0 | 0%
MTAL0210 | Pivote descentrado | JGO | 2013-09-17 | 2.88 | 0 | 0 | 0%
MTAL0223AN | Perfil junquillo p/224 de aluminio anodizado color natural para perfil de 2" | ML | 2013-09-17 | 11.8554 | 0 | 0 | 0%
MTAL0224AN | Perfil repizón de 2" de aluminio anodizado color natural | ML | 2013-09-17 | 11.8554 | 0 | 0 | 0%
MTAL0225AN | Perfil bolsa de 2" de aluminio anodizado color natural | ML | 2013-09-17 | 33.5904 | 0 | 0 | 0%
MTAL0323AN | Perfil junquillo p/322 de aluminio anodizado color natural para perfil de 3". | ML | 2013-09-17 | 9.7387 | 0 | 0 | 0%
MTAL0324AN | Perfil repison de 3" x 1 3/4" de aluminio anodizado color natural | ML | 2013-09-17 | 9.7387 | 0 | 0 | 0%
MTAL0522 | Felpa nacional | ML | 2013-09-17 | 7.7112 | 0 | 0 | 0%
MTAL0625AN | Perfil batiente lujo 1.75" al. anod. nat | ML | 2013-09-17 | 7.7112 | 0 | 0 | 0%
MTAL0690AN | Perfil cerco curvo pta. 1.75" anod. nat. | ML | 2013-09-17 | 6.3503 | 0 | 0 | 0%
MTAL0693AN | Perfil junquillo multiple al. anod. natu | ML | 2013-09-17 | 18.144 | 0 | 0 | 0%
MTAL0694AN | Perfil cabezal pta.abat. 1.75" anod. nat | ML | 2013-09-17 | 1.3608 | 0 | 0 | 0%
MTAL0695AN | Perfil zoclo de lujo 3"x1.750 anod. nat. | ML | 2013-09-17 | 1.3671 | 0 | 0 | 0%
MTAL0731AN | Perfil ángulo de aluminio anodizado color natural de 3/4" x 3/4" x 1/8" | ML | 2013-09-17 | 0.54104 | 0 | 0 | 0%
MTAL0762AN | Perfil pasamanos redondo de 3" de aluminio anodizado natural | ML | 2013-09-17 | 9.7387 | 0 | 0 | 0%
MTAL0765AN | Perfil zoclo herculite de 1/2" anod. nat | ML | 2013-09-17 | 15.3706 | 0 | 0 | 0%
MTAL0827AN | Pija c/plana 8x3/4-50 pzas al. anod. nat | Pqte | 2013-09-17 | 3.8856 | 0 | 0 | 0%
MTAL0845AN | Remache 43 de 1/8 100 pzas anod natural | Pqte | 2013-09-17 | 1.9533 | 0 | 0 | 0%
MTAL0846AN | Remache 46 de 1/8 100 pzas anod natural | Pqte | 2013-09-17 | 0.36288 | 0 | 0 | 0%
MTAL0862 | Sellador transparente | PZA | 2013-09-17 | 10.4354 | 0 | 0 | 0%
MTAL0876 | Taquete de fibra de 1" no.8 | PZA | 2013-09-17 | 198.0965 | 0 | 0 | 0%
MTAL0963 | Vinil cuña | ML | 2013-09-17 | 83.7342 | 0 | 0 | 0%
MTAL0969 | Vinil respaldo | ML | 2013-09-17 | 64.2567 | 0 | 0 | 0%
MTAL641019 | Abrazadera omega laminada fig. 215 de 19 mm (3/4") Mca. Xato | PZA | 2013-09-17 | 8.3333 | 0 | 0 | 0%
MTAL641025 | Abrazadera omega laminada fig. 215 de 25 mm (1") Mca. Xato | PZA | 2013-09-17 | 40 | 0 | 0 | 0%
MTANF0104 | Ángulo de fierro de 1/8" x 1 1/2" | kg | 2013-09-17 | 93.2292 | 0 | 0 | 0%
MTAP630025 | Abrazadera pera fig. 269 de 25 mm (1") Mca. Xato | PZA | 2013-09-17 | 43 | 0 | 0 | 0%
MTAU621050 | Abrazadera "U" ligera fig.120 de 50mm (2") Mca. Xato | PZA | 2013-09-17 | 12 | 0 | 0 | 0%
MTAX100795 | Organizador horizontal, frontal y posterior de material de canal en acero laminado en frío de 14ga. con material de cubierta acero laminado en frío de 16ga, acabado durable cubierta en polvo de color negro para rack de 7' de altura por 19" de ancho, Marca. BRLDEN IBDN Cat. AX100795 | PZA | 2013-09-17 | 3 | 0 | 0 | 0%
MTAX101068 | JACK RJ-45, Categoría 6, Mca. BELDEN IBDN Cat. AX101068 (rojo), AX101071 (azul), AX101069 (amarillo) | PZA | 2013-09-17 | 60 | 0 | 0 | 0%
MTAX101436 | Face plate para tres puertos Mca. Belden IBDN No. de cat. AX101436 | PZA | 2013-09-17 | 20 | 0 | 0 | 0%
MTCF0006 | Cristal flotado 6mm 1.8x2.5m | M2 | 2013-09-17 | 20.832 | 0 | 0 | 0%
MTCNV480004TR | UNIDAD CONDENSADORA DE DESCARGA VERTICAL, SOLO FRÍO, DE 48,000 BTU/H (4.0 T.R.), A 220V/1F/60HZ | PZA | 2013-09-17 | 1 | 0 | 0 | 0%
MTCR525DC | Cerradura para perfil de aluminio Mca. PHILLIPS Mod. 525 DC acabado AN. | PZA | 2013-09-17 | 1 | 0 | 0 | 0%
MTCR590AN | Cerradura pata puerta al,phillips 590 AN | PZA | 2013-09-17 | 3 | 0 | 0 | 0%
MTCRA40STUL26D | Cerradura Yale A 40S Tulip-Tul 26D CM | PZA | 2013-09-17 | 1.2291 | 0 | 0 | 0%
MTCRAS53PDTUL26D | CERRADURA DE USO MULTIPLE PARA PUERTAS MCA. YALE MOD. AS- AC 53PD LINEA TULIP-Tul, ACABADO CROMO MATE | PZA | 2013-09-17 | 24.7129 | 0 | 0 | 0%
MTCRB560PUS26D | CERRADURA DE SEGURIDAD MARCA YALE, MODELO B 560 P, ACABADO CROMO MATE | PZA | 2013-09-17 | 12.9691 | 0 | 0 | 0%
MTCRBHIDOR75R | BISAGRA HIDRÁULICA MARCA DORMA BTS 75R | JGO | 2013-09-17 | 6 | 0 | 0 | 0%
MTCRMON8060 | CERRADURA YALE CONJUNTO MÓNACO 8060 | PZA | 2013-09-17 | 1 | 0 | 0 | 0%
MTCRT54 | Tope piso Phiilips 54 con protecci hule | PZA | 2013-09-17 | 29 | 0 | 0 | 0%
MTCT0009.5 | Cristal templado de 9.5 mm al corte | M2 | 2013-09-17 | 19.6615 | 0 | 0 | 0%
MTELBARCO01 | BARRA DE COBRE P/ATERRIZAR (BC1/4) DE 25 DE LARGO, 1" DE ANCHO Y 1/4" DE ESPESOR | PZA | 2013-09-17 | 2 | 0 | 0 | 0%
MTIHS0002 | GASOLINA BLANCA | LT | 2013-09-17 | 0.1448 | 0 | 0 | 0%
MTIHS0003 | JUNTA PROHEL PARA W.C. | PZA | 2013-09-17 | 2 | 0 | 0 | 0%
MTJALAI030 | Jaladera de acero inoxidable 30 cm en C | PZA | 2013-09-17 | 6 | 0 | 0 | 0%
MTLGL0024 | Lámina lisa galvanizada cal. 24 | kg | 2013-09-17 | 464.4605 | 0 | 0 | 0%
MTLGL0026 | Lámina lisa galvanizada cal. 26 | kg | 2013-09-17 | 135.3 | 0 | 0 | 0%
MTLGL022 | Lámina lisa galvanizada cal. 22 | kg | 2013-09-17 | 238.953 | 0 | 0 | 0%
MTPEGRE500 | RESISTOL 5000 | LT | 2013-09-17 | 4.5666 | 0 | 0 | 0%
MTPELSH2MA | PELÍCULA ESMERILADA FROSTY SH2MA DE 2 MILESIMAS DE PULGADA DE ESPESOR MCA. 3M | M2 | 2013-09-17 | 16.698 | 0 | 0 | 0%
Mtpin001 | Pintura vinilica Vinimex de comex | Cub | 2013-09-17 | 29.0805 | 0 | 0 | 0%
MTPL070010 | Placa de acero A-36 de 1/4" de 10x10cm | PZA | 2013-09-17 | 14.45 | 0 | 0 | 0%
MTPL86013 | Placa Leviton cat. 86013 color marfil 1 salida con un orificio de salida de 8 mm de diámetro (Tapa piloto). | PZA | 2013-09-17 | 31 | 0 | 0 | 0%
MTPLNEO001 | Placa de neopreno de 1.00 x 1.00 mts. y 1/2" de espesor | PZA | 2013-09-17 | 0.088 | 0 | 0 | 0%
MTRJR01212 | Rejilla de retorno 12"x12" INNES | PZA | 2013-09-17 | 37 | 0 | 0 | 0%
MTRP732000 | Rondana plana galvanizada de 1/4" Mca. Xato | PZA | 2013-09-17 | 404 | 0 | 0 | 0%
MTRP734000 | Rondana plana galvanizada de 3/8" Mca. Xato | PZA | 2013-09-17 | 120 | 0 | 0 | 0%
MTSI0011 | Cable 2x18 AWG mca. Belden | ML | 2013-09-17 | 315 | 0 | 0 | 0%
MTSOL0106 | Solera de fierro de 1/8" x 1 1/2" | kg | 2013-09-17 | 15.75 | 0 | 0 | 0%
MTTH754000 | Tuerca hexagonal galvanizada de 3/8" Mca. Xato | PZA | 2013-09-17 | 206 | 0 | 0 | 0%
MTTQ110605 | Taquete rosca exterior corto Mca. Xato Mod. TM6-50C de 1/4" x 2" | PZA | 2013-09-17 | 625.3894 | 0 | 0 | 0%
MTTQ150604 | Taquete rosca interior Mca. Xato, Mod. TH06-45 de 1/4" x 1 3/4" | PZA | 2013-09-17 | 147 | 0 | 0 | 0%
MTTQ150904 | Taquete rosca interior Mca. Xato, Mod. TH09-45 de 3/8" x 1 3/4" | PZA | 2013-09-17 | 118 | 0 | 0 | 0%
MTTQ190006 | Taquete de plástico Mca. Xato de 1/4" x 1 1/8" | PZA | 2013-09-17 | 31.6666 | 0 | 0 | 0%
MTTR780450 | Tornillo con cabeza hexagonal Mca. Xato de 3/8" x 2" | PZA | 2013-09-17 | 16 | 0 | 0 | 0%
MTVD0100 | Unicanal sencillo de 4 x 4 cm calibre 14, de 3.05 mts. de longitud, galvanizado electrolitico Mca. CROSS LINE, Cat. LU 2000 GE | PZA | 2013-09-17 | 13.2512 | 0 | 0 | 0%
MTVD0200 | Varilla rosacada ROSC DE 1/4"x1 M | PZA | 2013-09-17 | 176.75 | 0 | 0 | 0%
MTVD0250 | Pijas del No. 10 x 3/4" | PZA | 2013-09-17 | 500 | 0 | 0 | 0%
MUAMF040 | Triplay de pino bd 6x1.22x2.44 | PZA | 2013-09-17 | 71.8143 | 0 | 0 | 0%
MUBMF010 | Madera de pino de 3/4" x 12" x 8'1/4" de 1ra. | PZA | 2013-09-17 | 0.546 | 0 | 0 | 0%
NALAM02501 | Cable de cobre THW 90°, cal.1/0, colores blanco, negro, rojo y verde, marca Condumex | m | 2013-09-17 | 115.92 | 0 | 0 | 0%
NAPEG001 | Pegamento para tuberia de pvc. | Gr | 2013-09-17 | 421 | 0 | 0 | 0%
NAVAL040 | Valvula angular de compresión de cobre, de 13mm (1/2"), para agua, marca Nacobre, catálogo VAC-13C. | PZA | 2013-09-17 | 7 | 0 | 0 | 0%
PANCON4Z | PANEL DE CONTROL DE 4Z INCLUYE TECNOLOGÍA DE LEDS | pieza | 2013-09-17 | 1 | 0 | 0 | 0%
PANEL1/2USG | TABLAROCA NORMAL B.R. DE 12.7 mm 1.22x2.44 m MCA. USG | PZA | 2013-09-17 | 411.996 | 0 | 0 | 0%
panyesWR1/2 | tablaroca W/R de 12.7 mm. de espesor hoja de 1.22 x 2.44m. | Hoja | 2013-09-17 | 63 | 0 | 0 | 0%
PE762X762X3969VDE | PERFIL ESTRUCTURAL RECTANGULAR PTR DE DIMENSIONES 3 X 3" Y 4 MM DE ESPESOR CON PESO 8.36 KG/M COLOR VERDE | TON | 2013-09-17 | 0.046482 | 0 | 0 | 0%
PEACA065 | Canal liston estrey 3.00 c-26 l | PZA | 2013-09-17 | 39.936 | 0 | 0 | 0%
PEACA110 | Canaleta de carg. negra 1.5x3.00 | PZA | 2013-09-17 | 78.72 | 0 | 0 | 0%
pealnat2509 | perfil de aluminio anodizado natural 2509 tubular rectangular de 3" x 1 1/2" marca cuprum | ML | 2013-09-17 | 124.2 | 0 | 0 | 0%
PEBCA085 | Taquete de fibra 12x38 mm 100 pzas | Caja | 2013-09-17 | 0.084 | 0 | 0 | 0%
PEBCA140 | Alambre recocido Calibre 18 | kg | 2013-09-17 | 22.7446 | 0 | 0 | 0%
pedsa20 | PEDESTAL BESCO MOD. SA-20 CON BASE DE 4. | PZA | 2013-09-17 | 47.772 | 0 | 0 | 0%
pentclor001 | River Preservador para Madera Rendimiento Teórico: 13.2 m²/L. Dilución: 5% de agua de ser necesario Adecuado para proteger la madera y evitar el desarrollo de polilla y otros microorganismos. No reacciona con el recubrimiento que se utilice posteriormente. Ver las recomendaciones de dilución antes de aplicar. Aplicar con la brocha sobre las paredes de la madera o inyectar con jeringa en los agujeros hechos por la polilla. Dejar secar durante 6 horas para poder aplicar el sellador o barniz de River. | LT | 2013-09-17 | 13.1816 | 0 | 0 | 0%
perfbatie11032cupr | PERFIL BATIENTE DE ALUMINIO NATURAL 11032 MCA. CUPRUM, LINEA PANORAMA | PZA | 2013-09-17 | 64.8 | 0 | 0 | 0%
PIAML140 | Primario anticorrosivo #3 comex | Cub | 2013-09-17 | 0.097653 | 0 | 0 | 0%
pijlar010001 | pijas largas de 1", caja con 50 pzas. ma | caj/ | 2013-09-17 | 69.2067 | 0 | 0 | 0%
pisbesc6161 | PISO BESCO MOD. PL-61 DE 61 X 61 CM. | PZA | 2013-09-17 | 37.9522 | 0 | 0 | 0%
pislamquickstepelign | PISO LAMINADO MARCA QUICK STEP, MODELO ELIGNA U 865 E, COLOR CEREZO DE 8 MM DE ESPESOR | M2 | 2013-09-17 | 40.4275 | 0 | 0 | 0%
pislosint40x40terrav | PISO DE LOSETA CERAMICA DE 40 X 40 CM, MODELO TERRA, COLOR VERSUBIO, MARCA INTERCERAMIC DE PRIMERA | M2 | 2013-09-17 | 748 | 0 | 0 | 0%
placacer-36 | placa de acero A-36 de diferentes espesores, en hoja de 0.90 x 2.44 m. | kg | 2013-09-17 | 3.4972 | 0 | 0 | 0%
plrwd9260001 | plastico laminado D92-62 dove grey ralph | M2 | 2013-09-17 | 31.9662 | 0 | 0 | 0%
PPEMPH104 | PORTAPAPEL DE EMPOTRAR CON CUBIERTA, PARA PAPEL SANITARIO LINEA CLASICA, MODELO 104 COLOR CROMO, MARCA HELVEX. | PZA | 2013-09-17 | 1 | 0 | 0 | 0%
PQRCVSL0QW | Control alámbrico marca LG, modelo PQRCVSL0QW, EL CUAL PODRÁ CONTROLAR LA TEMPERATURA DE CUARTO. | PZA | 2013-09-17 | 14 | 0 | 0 | 0%
ptror2x2x3.2 | PTR OR DE ACEROL A-36 DE 2"X2"X4.54KG/ML | kg | 2013-09-17 | 118.661 | 0 | 0 | 0%
qlk15/16 | BASTIDOR QUICK LOCK DE 15/16" | M2 | 2013-09-17 | 390.88 | 0 | 0 | 0%
R1ACX010 | Esmalte 100 colores regulares (esmalte s | cb/19 | 2013-09-17 | 0.030731 | 0 | 0 | 0%
R1BCX055 | Sellador vinilico 5x1 comex | cb/19 | 2013-09-17 | 4.9044 | 0 | 0 | 0%
R1BCX145 | Sellador de silicon transparente, marca Comex. | PZA | 2013-09-17 | 0.126 | 0 | 0 | 0%
R1HSW021 | Thiner estandard comex | L | 2013-09-17 | 1.182 | 0 | 0 | 0%
RACK42UR61-107 | GABINETE ESTÁNDAR PARA APLICACIONES DE RED, DE 42 UR, 0.61m DE ANCHO POR 1.07m DE PROFUNDIDAD, EN ACERO Y FUNDICIONES DE ALUMINIO, COLOR NEGRO, PINTURA ELECTROSTÁTICA, CON PUERTA FRONTAL PERFORADA A UN 60% MINIMO CON CERRADURA DE SEGURIDAD, PANELES LATERALES DESMONTABLES CON RANURAS DE VENTILACIÓN EN LA PARTE INFERIOR Y SUPERIOR, PUERTA TRASERA PIVOTANTE, TECHO CON PREPARACIONES PARA ENTRADA DE CABLES Y/O VENTILADORES, RUEDAS PRE INSTALADAS Y PATAS NIVELADORAS, MARCO DE ACERO, RIELES DE MONTAJE, GUÍAS VERTICALES EN AMBOS COSTADOS PARA ORGANIZACIÓN DE CABLE, BLOQUE DE TERMINACIÓN A TIERRA, PDU PARA RACK EN AMBOS COSTADOS DE 20A, 127V, CON TOMACORRIENTES L5-20P, CABLE DE ALIMENTACIÓN DE 3.05m, MARCA DELL, APC, CHATSWORTH, NCS, HP, | PZA | 2013-09-17 | 1 | 0 | 0 | 0%
REACO034 | Pintunova color bco.sup.lisa kgs. 27.5 | PZA | 2013-09-17 | 1.1334 | 0 | 0 | 0%
REACO065 | Sotofondo 1000 cub 19 lts | PZA | 2013-09-17 | 0.30029 | 0 | 0 | 0%
redpvc25x19 | REDUCCIÓN BUSHING DE PVC DE 25 x 19 MM (1" x 3/4") | PZA | 2013-09-17 | 16 | 0 | 0 | 0%
reduconce4x2 | Reducción concentrica de pvc mca. duralon/anger 100x50 mm (4" x 2"), para cementar | PZA | 2013-09-17 | 3 | 0 | 0 | 0%
repisa | Repisa para equipo de acero laminado 16g | PZA | 2013-09-17 | 1 | 0 | 0 | 0%
SAAHX030 | Portavaso cepillero mod. 107 linea clasica mca. helvex | PZA | 2013-09-17 | 1 | 0 | 0 | 0%
SAAHX040 | Toallero argolla metalica mod. 109 helvex | PZA | 2013-09-17 | 1 | 0 | 0 | 0%
SAAHX125 | Gancho doble cromo mod. ec-106 a.ecolore helvex | PZA | 2013-09-17 | 1 | 0 | 0 | 0%
SACHX095 | Cespol lavabo tv-016-g s/contra helvex | PZA | 2013-09-17 | 2 | 0 | 0 | 0%
SACHX110 | Contra lavabo th-058 cromada helvex | PZA | 2013-09-17 | 2 | 0 | 0 | 0%
SACHX111 | CONTRA CANASTA P/FREG. H-8801 HELVE | PZA | 2013-09-17 | 3 | 0 | 0 | 0%
selladS270 | SELLADOR POLYFORM S 270 | LT | 2013-09-17 | 20.2216 | 0 | 0 | 0%
sellpens001 | sellador de silicon transparente pens constriccion marca pennsylvania | PZA | 2013-09-17 | 0.5 | 0 | 0 | 0%
solvpoly3000 | solvente para poliform 3000 Dilución: Solvente para Poliuretano(PU) Polyform. Cómo aplicar: Aplicación: No usar medios de agitación astillables que puedan contaminar el producto. Agitar perfectamente hasta obtener una mezcla homogénea. La dilución con este solvente se hace dependiendo del método de aplicación que se elija. Solvente universal para sistemas de poliuretano de dos componentes. Es te dipo solventes aromáticos, cetonas y ésteres. Solvente universal para sistemas de poliuretano de dos componentes. Es te dipo solventes aromáticos, cetonas y ésteres. Producto recomendado para ajustar la viscosidad de aplicación de los fondos y acabados de poliuretano Comex de dos componentes. | LT | 2013-09-17 | 50.5539 | 0 | 0 | 0%
SOPORTEOME | SOPORTE TIPO OMEGA METALICO DE 1 1/2" | PZA | 2013-09-17 | 4 | 0 | 0 | 0%
SW362HL | JUEGO DE MINISPLIT DE LA MARCA LG MODELO SW362HL, DEL TIPO HI-WALL, SOLO FRÍO, CAPACIDAD DE 3 T.R., CON R-410a. | JGO | 2013-09-17 | 1 | 0 | 0 | 0%
T6ATI160 | Tapon registro de pvc c/tapa de bronce 50mm (2"), mca. Duralon para cementar | PZA | 2013-09-17 | 1 | 0 | 0 | 0%
T7APG007 | Tubo pvc sanitario 102mm (4") extremos lisos mca. Duralon | m | 2013-09-17 | 23.1 | 0 | 0 | 0%
T7APG021 | Tubo pvc sanitario 51mm (2") extremos lisos mca. Duralon | m | 2013-09-17 | 17.85 | 0 | 0 | 0%
tapacieg13 | Tapa serie rectangular tipo FS cat. DS-100G ciega incluye empaque de neopreno GASK 91-N | PZA | 2013-09-17 | 20 | 0 | 0 | 0%
tapacont80703llevi | TAPA PARA CONTACTO MONOFASICO DUPLEX CAT. No. 80703-I | PZA | 2013-09-17 | 125 | 0 | 0 | 0%
taparospvc25mm | TAPA ROSCADA DE PVC HIDRÁULICO DE 25MM Ø (1"Ø) | PZA | 2013-09-17 | 14 | 0 | 0 | 0%
tapcaj0019 | tapa para caja de 19 mm. mca. Famsa | PZA | 2013-09-17 | 73 | 0 | 0 | 0%
tapova270gempdomex | TAPA OVALADA 270G C/EMPAQUE GASK-572-N DE 19 MM. MCA. DOMEX | JGO | 2013-09-17 | 8 | 0 | 0 | 0%
tapova370gempdomex | TAPA OVALADA 370G C/EMPAQUE GASK-573-N DE 25 MM. MCA. DOMEX | JGO | 2013-09-17 | 8 | 0 | 0 | 0%
tapova470gempdomex | TAPA OVALADA 470G C/EMPAQUE GASK-574-N DE 32 MM. MCA. DOMEX | JGO | 2013-09-17 | 8 | 0 | 0 | 0%
tapova670gempdomex | TAPA OVALADA 670G C/EMPAQUE GASK-576-N DE 51 MM. MCA. DOMEX | JGO | 2013-09-17 | 8 | 0 | 0 | 0%
taqexproscint1/4 | TAQUETE DE EXPANSIÓN MCA. XATO, ROSCA INTERIOR, MOD. TH06-45, DE 1/4 X 1-3/4" | PZA | 2013-09-17 | 22 | 0 | 0 | 0%
taqexpxat123 | TAQUETES EXPANCIVOS XATO DE ROSCA INTERIOR DE 1/2" X 3 1/2" | PZA | 2013-09-17 | 2450.78 | 0 | 0 | 0%
taqhtal14 | colganteo alambre cal 14 galv. y taquete hilti | M2 | 2013-09-17 | 510.13 | 0 | 0 | 0%
taquetxato1906 | TAQUETE XATO DE PLASTICO (1/4" X 1 1/8" | PZA | 2013-09-17 | 13 | 0 | 0 | 0%
taqxatoth645 | TAQUETE EXPANSIVO MCA. XATO DE ROSCA INTERIOR DE (1/4" X 1 3/4") (TH 6-45) | PZA | 2013-09-17 | 28.8333 | 0 | 0 | 0%
tarjteka508533 | TARJA PARA ZONA DE CAFÉ MARCA TEKA DE ACERO INOXIDABLE, MOD 508.533 IC, | PZA | 2013-09-17 | 3 | 0 | 0 | 0%
TCAIU076 | Tubo de cobre 9.5 mm (3/8") tipo "L" rigido marca Nacobre, tramo de 6.10 mts | m | 2013-09-17 | 136.5 | 0 | 0 | 0%
TCAIU07602 | Tubo de cobre 16 mm (5/8") tipo "L" rigido marca Nacobre, tramo de 6.10 mts | PZA | 2013-09-17 | 19.44 | 0 | 0 | 0%
TCBIU030 | Tubo de cobre 38 mm (1 1/2")diametro nominal tipo "M" rigido marca Nacobre | m | 2013-09-17 | 9.975 | 0 | 0 | 0%
TCBIU035 | Tubo de cobre 32 mm (1 1/4") tipo "M" diametro nominal rigido marca Nacobre | m | 2013-09-17 | 39.9 | 0 | 0 | 0%
TCBIU040 | Tubo de cobre 25 mm (1")diametro nominal tipo "M" rigido marca Nacobre | m | 2013-09-17 | 4.2 | 0 | 0 | 0%
TCBIU070 | Tubo de cobre 19mm (3/4") tipo "M" rigido marca Nacobre | m | 2013-09-17 | 4.2 | 0 | 0 | 0%
TCBIU07011 | Tubo de cobre 22mm (7/8") tipo "L" rigid | ML | 2013-09-17 | 35.02 | 0 | 0 | 0%
TCBIU070L | Tubo de cobre 19mm (3/4") tipo "L" rigid | ML | 2013-09-17 | 25.75 | 0 | 0 | 0%
TCBIU090 | Tubo de cobre 12.7 mm (1/2")diametro nominal tipo "M" rigido marca Nacobre | ML | 2013-09-17 | 32.55 | 0 | 0 | 0%
TCBIU090a01 | Tubo de cobre 12.7 mm (1/2")diametro nominal tipo "L" rigido marca Nacobre | m | 2013-09-17 | 37.8 | 0 | 0 | 0%
tecu19x13x19nac | TE DE COBRE DE 19 X 13 X 19 MM. (3/4" X 1/2" X 3/4") mca. Nacobre | PZA | 2013-09-17 | 1 | 0 | 0 | 0%
tecu19x19x13nac | TE DE COBRE DE 19 X 19 X 13 MM. (3/4" X 3/4" X 1/2") mca. Nacobre | PZA | 2013-09-17 | 1 | 0 | 0 | 0%
tepvchidra25dur | TEE DE PVC HIDRÁULICO DE 25MM Ø (1"Ø) MCA. DURALON | PZA | 2013-09-17 | 20 | 0 | 0 | 0%
THXML020 | Pijas para w.c. y taquetes | JGO | 2013-09-17 | 2 | 0 | 0 | 0%
TIAPG135 | Codo pvc hidr 90°x25mm cementar | PZA | 2013-09-17 | 80 | 0 | 0 | 0%
TIFPG040 | Cople pvc hidraulico 25mm cementar | PZA | 2013-09-17 | 25 | 0 | 0 | 0%
TMALM110 | Tornillo p/mad. cza/plana #10 l 25 | PZA | 2013-09-17 | 8 | 0 | 0 | 0%
TMALM125 | Tornillo p/mad. cza/plana #10 l 50 | PZA | 2013-09-17 | 790.326 | 0 | 0 | 0%
TMALM385 | Tornillo con cabeza hexagonal marca Xato de 1/4" x 11/2" | PZA | 2013-09-17 | 52.8333 | 0 | 0 | 0%
TMAML020 | Codo cobre 45° de 19mm (3/4"), marca Nacobre, catálogo 106. | PZA | 2013-09-17 | 2 | 0 | 0 | 0%
TMAML030 | Codo cobre 45° de 32mm (1 1/4"), marca Nacobre, catálogo 106. | PZA | 2013-09-17 | 2 | 0 | 0 | 0%
TMAML065 | Codo cobre 90° de 19mm (3/4"), marca Nacobre | PZA | 2013-09-17 | 4 | 0 | 0 | 0%
TMAML070 | Codo cobre 90° de 25mm (1"), marca Nacobre | PZA | 2013-09-17 | 4 | 0 | 0 | 0%
TMAML075 | Codo cobre 90° de 32mm (1 1/4"), marca Nacobre | PZA | 2013-09-17 | 9 | 0 | 0 | 0%
TMAML083 | Codo bronce 90° de 35mm (1 3/8"), | PZA | 2013-09-17 | 6 | 0 | 0 | 0%
TMAML083A | Codo bronce 90° de 35mm (1 3/8"), | PZA | 2013-09-17 | 15 | 0 | 0 | 0%
TMAML145A | Codo 90° de bronce de 13mm | PZA | 2013-09-17 | 8 | 0 | 0 | 0%
TMBML015 | Tee de cobre de 13mm (1/2"), marca Nacobre | PZA | 2013-09-17 | 4 | 0 | 0 | 0%
TMBML020 | Tee de cobre de 19mm (3/4"), marca Nacobre | PZA | 2013-09-17 | 4 | 0 | 0 | 0%
TMBML025 | Tee de cobre de 25mm (1"), marca Nacobre, catálogo 111. | PZA | 2013-09-17 | 4 | 0 | 0 | 0%
TMBML030 | Tee de cobre de 32mm (1 1/4"), mca. Nacobre | PZA | 2013-09-17 | 3 | 0 | 0 | 0%
TMIML057 | Conector cobre rosca ext 13 mm mca. Nacobre | PZA | 2013-09-17 | 4 | 0 | 0 | 0%
TMIML05902k | Conector cobre rosca interior 32 mm mca. Nacobre | PZA | 2013-09-17 | 3 | 0 | 0 | 0%
TMIML130 | Conector cobre rosca interior 13 mm mca. Nacobre | PZA | 2013-09-17 | 4 | 0 | 0 | 0%
TMP000000025 | Pasta para soldar bote de 75g | PZA | 2013-09-17 | 0.2808 | 0 | 0 | 0%
TMP000000073 | Segueta diente grueso | PZA | 2013-09-17 | 1.08 | 0 | 0 | 0%
TMP07 | Codo cobre 90° de 13mm (1/2"), marca Nacobre, catálogo 107. | PZA | 2013-09-17 | 13 | 0 | 0 | 0%
torchex0001 | Tornillo con cabeza hexagonal marca Xato de 1/4" x 11/2" | PZA | 2013-09-17 | 184 | 0 | 0 | 0%
TPGRT036 | Tuerca hexagonal de 1/4" de acero marca Lammsa. Familia No. P7 | PZA | 2013-09-17 | 337 | 0 | 0 | 0%
TRANSF16-40 | TRANSFORMADOR 16 VCA 40 VA | PZA. | 2013-09-17 | 1 | 0 | 0 | 0%
trvcal22 | TRAVESAÑO DE LAMINA CAL. 22 | PZA | 2013-09-17 | 95.544 | 0 | 0 | 0%
tucondpd0038 | tubo conduit galvanizado pared delgada de 38 mm. mca. Omega | m | 2013-09-17 | 23.1 | 0 | 0 | 0%
tucondpd0051 | tubo conduit pared delgada de 51 mm. mca Duralon | ML | 2013-09-17 | 105 | 0 | 0 | 0%
tuerlat01 | tuerca de latón forjado de 3/8" diam. | PZA | 2013-09-17 | 4 | 0 | 0 | 0%
UPS4KVA | UNIDAD DE VOLTAJE ININTERRUMPIBLE, DE 4 KVA. 2 FASES, 4 HILOS, VOLTAJE DE ENTRADA 220 VCA. FRECUENCIA 60 HZ. FACTOR DE POTENCIA 0.95% O MAS AL 100% DE CARGA Y 0.95 AL 50% DE CARGA, CON BANCO DE BATERIAS PARA UN TIEMPO DE RESPALDO DE 7 MINUTOS A PLENA CARGA | PZA | 2013-09-17 13:33 | 1 | 0 | 0 | 0%
V1BPI005 | Detergente en polvo | kg | 2013-09-17 | 7.22 | 0 | 0 | 0%
V1DPI005 | Acido muriatico | LT | 2013-09-17 | 18.05 | 0 | 0 | 0%
valpasoermsol3/8 | VÁLVULA DE PASO EMERSON MOD. ABV-3 3/8" | PZA | 2013-09-17 | 4 | 0 | 0 | 0%
varirosc1/4" | VARILLA ROSCADA DE 1/4"Ø | m | 2013-09-17 | 51.6 | 0 | 0 | 0%
VENTAXSILENT200 | VENTILADOR DE EXTRACCIÓN TIPO: AXIAL, MOD. SILENT 200, CON CAPACIDAD PARA MANEJAR 180/106 PCM, CONTRA UNA CAIDA DE PRESION DE 0.10 PULG. DE C.A, VELOCIDAD DE: 2,400 RPM, CON CONSUMO ELECTRICO DE 28W, A 127V/1F/60Hz | PZA | 2013-09-17 | 1 | 0 | 0 | 0%
viatfletpisobesco | viaticos para instalación piso besco | viat | 2013-09-17 | 4.6703 | 0 | 0 | 0%
vincemycorv | pasta vinicement "y" marca corev | PZA | 2013-09-17 | 4.25 | 0 | 0 | 0%
VM182CE | JUEGO DE MINISPLIT DE LA MARCA LG MODEL VM182CE, DEL TIPO HI-WALL, SOLO FRÍO, CAPACIDAD DE 1.5 T. R., CON R-410a. | JGO | 2013-09-17 | 1 | 0 | 0 | 0%
zocquickstepeligna9c | ZOCLO LAMINADO MARCA QUICK STEP (RODAPIE) COLOR CEREZO, BARNIZADO OBSCURO, TIPO ELIGNA U 865, DE 9 CM, E= 22 MM | ML | 2013-09-17 | 26.25 | 0 | 0 | 0%
zocvin1016mexb | ZOCLO VINILICO MARCA MEXBEI, COLOR CAFE DE 10.16 CM DE ALTURA | ML | 2013-09-17 | 710.7 | 0 | 0 | 0%
| TOTAL MATERIALES |  |  |  |  | 0
MANO DE OBRA
MO01001 | PEON | JOR | 2013-09-17 | 45.7652 | 0 | 0 | 0%
MO02001 | AYUDANTE DE OFICIOS | JOR | 2013-09-17 | 682.8285 | 0 | 0 | 0%
MO05002 | SOLDADOR | JOR | 2013-09-17 | 1.2679 | 0 | 0 | 0%
MO05004 | PINTOR | JOR | 2013-09-17 | 58.7537 | 0 | 0 | 0%
MO05005 | COLOCADOR DE ACABADOS | JOR | 2013-09-17 | 69.8822 | 0 | 0 | 0%
MO05006 | OFICIAL ALBAÑIL | JOR | 2013-09-17 | 23.0619 | 0 | 0 | 0%
MO05007 | CARPINTERO DE OBRA NEGRA | JOR | 2013-09-17 | 12.6279 | 0 | 0 | 0%
MO05008 | FIERRERO | JOR | 2013-09-17 | 2.7922 | 0 | 0 | 0%
MO05009 | HERRERO | JOR | 2013-09-17 | 16.7444 | 0 | 0 | 0%
MO05010 | CABO DE PEONES | JOR | 2013-09-17 | 2.2883 | 0 | 0 | 0%
MO05012 | CERRAJERO | JOR | 2013-09-17 | 6.5566 | 0 | 0 | 0%
MO07001 | ELECTRICISTA | JOR | 2013-09-17 | 146.6272 | 0 | 0 | 0%
MO07002 | PLOMERO | JOR | 2013-09-17 | 20.5113 | 0 | 0 | 0%
MO07003 | CARPINTERO DE BANCO | JOR | 2013-09-17 | 55.4091 | 0 | 0 | 0%
MO07004 | TABLAROQUERO | JOR | 2013-09-17 | 93.1869 | 0 | 0 | 0%
MO07005 | PLAFONERO | JOR | 2013-09-17 | 38.7777 | 0 | 0 | 0%
MO07006 | ALUMINERO-VIDRIERO | JOR | 2013-09-17 | 18.3115 | 0 | 0 | 0%
MO09001 | CABO DE OFICIOS | JOR | 2013-09-17 | 68.2829 | 0 | 0 | 0%
MO11003 | TECNICO EN INST. ESPECIALES | JOR | 2013-09-17 | 118.3179 | 0 | 0 | 0%
| TOTAL MANO DE OBRA |  |  |  |  | 0
EQUIPO Y HERRAMIENTA
%MO0001 | HERRAMIENTA MENOR | %MO | 2013-09-17 | 0 | 0 | 0 | 0%
cortconcr01 | cortadora para concreto | HRS | 2013-09-17 | 0.5 | 0 | 0 | 0%
EQACT002 | Cortadora de Material Vidriado 1 hp | HRS | 2013-09-17 | 104.1945 | 0 | 0 | 0%
EQACV001 | Camion Volteo 7m3 Mercedes Benz 1617/34 170 hp. | HRS | 2013-09-17 | 0.00448 | 0 | 0 | 0%
EQARV001 | Revolvedora de concreto Mipsa mod. R-10 capacidad de 1 saco 8 hp motor Kolher | HRS | 2013-09-17 | 1.655 | 0 | 0 | 0%
EQASO001 | Soldadora Lincon SAE 300 amp. K1277 mot. Perkins 4236, 4 cil, 60 hp, 1600 r.p.m. (sin operador). | HRS | 2013-09-17 | 4.1163 | 0 | 0 | 0%
EQAVB001 | Vibrador de Concreto mot. gasolina 8 hp Kolher flecha 14" cabezal AA48 de 17/8" (45mm). | HRS | 2013-09-17 | 1.5517 | 0 | 0 | 0%
eqsold001 | equipo de oxiacetileno para (corte) y soldar inc. accesorios sin operador plomero | HRS | 2013-09-17 | 2.4424 | 0 | 0 | 0%
EQTAL001 | Taladro de 5/8", con perforación máxima 25 mm, con motor eléctrico a 600 w, 115v/60h, r.p.m. 550/1,200, marca Bosch. | HRS | 2013-09-17 | 30.8415 | 0 | 0 | 0%
equsandb250 | equipo de aire AIRLES para pintura en to | HRS | 2013-09-17 | 84.9474 | 0 | 0 | 0%
H4239 | GRUA HIDRAULICA GROVE RT-528C DE 125 HP 25 TON | HRS | 2013-09-17 | 3.339 | 0 | 0 | 0%
| TOTAL EQUIPO Y HERRAMIENTA |  |  |  |  | 0
BASICOS
GAAREFR410 | GAS REFRIGERANTE R-410 Ó R-134 | kg | 2013-09-17 | 21 | 0 | 0 | 0%
IE0460.LD64RM | DUCTO CUADRADO REDUCTOR RECTO DE 6" X 4" CAT. LD64RM | PZA | 2013-09-17 | 1 | 0 | 0 | 0%
MTCABPAC07 | Cable parcheo (PATCH CORD) 7' cat. 6A | PZA | 2013-09-17 | 172 | 0 | 0 | 0%
MTVDPANEL486A | Panel parcheo 48 puertos RJ-45 cat. 6A | PZA | 2013-09-17 | 3 | 0 | 0 | 0%
| TOTAL BASICOS |  |  |  |  | 0